## selected
分类 | 标准名称 | 同义名称 |  |  |  | 英文名称 | 参考值 | 单位 | 备注
血型 | ABO血型
| Rh(C)血型 | [5 empty] | 阴性或阳性
| Rh(D)血型 | [5 empty] | 阴性或阳性
| Rh(E)血型 | [5 empty] | 阴性或阳性
| 抗体筛选 | [5 empty] | 阴性
肝炎病毒 | 丙型肝炎病毒核心抗原 | [5 empty] | 阴性
| 丙肝抗体 | 丙肝抗体(C) |  |  |  |  | <1 | S/CO
| 乙肝e抗体(YP) | 乙肝E抗体 |  |  |  |  | >1 | S/CO
| 乙肝e抗原(YP) | 乙肝E抗原 |  |  |  |  | <1 | S/CO
| 乙肝核心抗体(YP) | 乙肝核心抗体 |  |  |  |  | <1 | S/CO
| 乙肝表面抗体(YP) | 乙肝表面抗体 |  |  |  |  | <10 | mIU/ml
| 乙肝表面抗原(YP) | 乙肝表面抗原 |  |  |  |  | <0.05 | IU/ml
其他传染病 | HIV Ag/Ab | [5 empty] | <1.0 | S/CO
| 梅毒确诊试验 | 梅毒螺旋体抗体 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验(TRUST) |  |  |  | 阴性
维生素 | 25-羟基维生素D(VITD) | [5 empty] | >20 | ng/ml
| 维生素B12 | [5 empty] | 180-914 | pg/ml
| 叶酸 | [5 empty] | 3.1-19.9 | μg/L
凝血功能 | TEG凝血因子活性 | [5 empty] | 正常
| TEG纤溶系统 | [5 empty] | 正常
| TEG纤维蛋白原水平 | [5 empty] | 正常
| TEG血小板功能 | [5 empty] | 正常
| D-D二聚体 | [5 empty] | 0-0.5 | DDU ug/ml
| 凝固时间 | [6 empty] | min
| 凝血因子活性 | [6 empty] | min
| 凝血综合参数 | [5 empty] | -6
| 凝血酶原时间 | [5 empty] | 9.4-12.5 | 秒
| 凝血酶时间 | [5 empty] | 10.3-16.6 | 秒
| 国际标准化比率 | [5 empty] | 0.8-1.15
| 纤溶指标 | [5 empty] | 0-8 | %
| 纤维蛋白(原)降解物 | [5 empty] | 0-5 | ug/ml
| 纤维蛋白原 | [5 empty] | 2.00-4.00 | g/L
| 纤维蛋白原水平 | [5 empty] | 53-72 | deg
| 纤维蛋白原水平min | [6 empty] | min
| 血块强度 | [5 empty] | 4500-11000 | d/sc
| 血小板功能 | [5 empty] | 50-70 | mm
| 部分凝血活酶时间 | [5 empty] | 25.1-36.5 | 秒
| 预测纤溶指标 | [5 empty] | 0-15 | %
| 肝素残留 | [5 empty] | 无
淋巴细胞 | Th淋巴细胞CD4 | Th淋巴细胞(CD3+CD4+) | Th淋巴细胞（CD3+CD4+） |  |  |  | 23.9-46.3 | % | 辅助性T细胞
| Th淋巴细胞绝对值 | [5 empty] | 447-1030 | cells/uL
| Ts淋巴细胞CD8 | Ts淋巴细胞 CD8 | Ts淋巴细胞(CD3+CD8+) | CD8+CD38+ |  |  | 11.7-40.3 | % | 抑制性T细胞
| Ts淋巴细胞绝对值 | [5 empty] | 299-882 | cells/uL
| T淋巴细胞(CD3+) | T淋巴细胞（CD3+） | T淋巴细胞CD3 |  |  |  | 52.4-81.4 | % | 全T细胞，成熟T细胞
| T淋巴细胞绝对值 | [5 empty] | 948-1943 | cells/uL
| B淋巴细胞(CD3-CD19+) | B淋巴细胞（CD3-CD19+） | B淋巴细胞CD19 |  |  |  | 4.7-19.3 | %
| B淋巴细胞绝对值 | [5 empty] | 102-443 | cells/uL
| 淋巴细胞绝对值 | 淋巴细胞绝对值（CD45+） | 淋巴细胞绝对值(CD45) |  |  |  | 0.8-4 | x10^9/L
| 自然杀伤细胞CD56+CD16 | 自然杀伤细胞(CD3-CD16+CD56+) |  |  |  |  | 8.7-38.3 | %
| 自然杀伤细胞绝对值 | [5 empty] | 220-735 | cells/uL
| 调节性T细胞(CD3+CD4+CD25+CD127-) | [5 empty] | 7.44-13.66 | %
| CD20+淋巴细胞百分比（CD45+CD3-CD20+/LYM%） | [5 empty] | 7.44-13.66 | %
淋巴细胞比值 | CD3+HLA-DR+/CD3+(%) | CD3+HLA-DR+ |  |  |  |  | 21.93-65.34
| CD4+CD38+/CD4+(%) | [5 empty] | 36.5-64.2
| CD4+HLA-DR+/CD4+(%) | [5 empty] | 4.1-20.8
| CD8+CD38+/CD8+(%) | [5 empty] | 7.44-35.26
| CD8+HLA-DR+/CD8+(%) | CD8+HLA-DR+ |  |  |  |  | 40.05-87.03
| CD4/CD8比值 | [5 empty] | 0.8-3.2
细胞因子 | γ干扰素 | INF-r | IFN-γ |  |  |  | 0-7.42 | pg/ml
| α干扰素 | IFN-α |  |  |  |  | 0-8.5 | pg/ml
| 肿瘤坏死因子-α | TNF-a | TNF-α |  |  |  | 0-4.6 | pg/ml
| 白细胞介素-10 | IL-10 |  |  |  |  | 0-4.91 | pg/ml
| 白细胞介素-17A | IL-17A |  |  |  |  | 0-20.6 | pg/ml
| 白细胞介素-2 | IL-2 |  |  |  |  | 0-5.71 | pg/ml
| 白细胞介素-4 | IL-4 |  |  |  |  | 0-3.0 | pg/ml
| 白细胞介素-6 | IL-6 | 白介素-6(IL-6) |  |  |  | 0-5.30 | pg/ml
| 白细胞介素-12p70 | IL-12P70 |  |  |  |  | 0-3.4 | pg/ml
| 白细胞介素-1β | IL-1β |  |  |  |  | 0-12.4 | pg/ml
| 白细胞介素-5 | IL-5 |  |  |  |  | 0-3.1 | pg/ml
| 白细胞介素-8 | IL-8 |  |  |  |  | 0-20.6 | pg/ml
肿瘤标志物 | CYFRA(21-1) | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) |  |  |  |  | 0-3.3 | ng/ml | 细胞角蛋白19，肺癌
| 甲胎蛋白(AFP) | [5 empty] | 0-7 | ng/mL
| 癌胚抗原(CEA) | [5 empty] | 0-4.7 | ng/ml
| 神经烯醇化酶(NSE) | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) |  |  |  |  | 0-16.3 | ng/ml
| 糖类抗原(CA125) | [5 empty] | 0-35 | U/ml
| 糖类抗原(CA15-3) | [5 empty] | 0-25 | U/ml
| 糖类抗原(CA19-9) | [5 empty] | 0-27 | U/ml
| 糖类抗原(CA724) | 糖类抗原(CA72-4) |  |  |  |  | 0-6.9 | U/ml
| 糖类抗原242 | 糖类抗原(CA242) |  |  |  |  | 0-20 | U/ml
| 糖类抗原CA50 | 糖类抗原(CA50) |  |  |  |  | 0-25 | U/ml
| 鳞癌抗原 | 鳞癌抗原(SCC) |  |  |  |  | 0.5-2.7 | ng/ml
| 总前列腺特异性抗原 | [5 empty] | 0-4 | ng/ml
| 游离PSA/总PSA | [5 empty] | >0.16
| 游离前列腺特异性抗原 | [5 empty] | 0-1.5 | ng/ml
| 尿核基质蛋白22 | [5 empty] | 阴性
炎症指标 | C-反应蛋白 | C反应蛋白 |  |  |  |  | 0-8 | mg/L
| 红细胞沉降率ESR | [5 empty] | 0.0-15.0 | mm/h
| 高敏C反应蛋白 | [5 empty] | 0-3 | mg/L
| 降钙素原 | [5 empty] | <0.05 | ng/ml | <0.05 正常；0.05-0.5 局部感染；0.5-10 脓毒症；>10 脓毒症休克
| 肝素结合蛋白 | [5 empty] | 0-11.4 | ng/mL
| 血清淀粉样蛋白A | [5 empty] | 0-10 | mg/L
心衰标志物 | B型钠尿肽 | [5 empty] | 0.0-100 | pg/mL
| 肌红蛋白 | [5 empty] | 17.4-105.7 | ng/ml
| 肌酸激酶同工酶 | 肌酸激酶同工酶(质量法) |  |  |  |  | 0.6-6.3 | ng/ml
| 肌钙蛋白I | [5 empty] | 0-0.04 | ng/ml
| 肌酸激酶(CK) | 肌酸激酶 |  |  |  |  | 50-310 | U/L
| NT-proBNP | [5 empty] | 0-450 | pg/ml
血常规 | 单核细胞百分比 | [6 empty] | %
| 单核细胞绝对值 | [5 empty] | 0.1-0.6 | x10^9/L
| 嗜中性粒细胞百分比 | [5 empty] | 40-75 | %
| 嗜中性粒细胞绝对值 | [5 empty] | 1.8-6.3 | x10^9/L
| 嗜碱性粒细胞百分比 | [5 empty] | 0.0-1.0 | %
| 嗜碱性粒细胞绝对值 | [5 empty] | 0-0.06 | x10^9/L
| 嗜酸性粒细胞百分比 | [5 empty] | 0.4-8.0 | %
| 嗜酸性粒细胞绝对值 | [5 empty] | 0.02-0.52 | x10^9/L
| 大血小板比率 | [5 empty] | 19.1-47.0 | %
| 平均红细胞体积 | [5 empty] | 82-100 | fl
| 平均血小板体积 | [5 empty] | 8.0-12.5 | fl
| 平均血红蛋白浓度 | [5 empty] | 316-354 | g/L
| 平均血红蛋白量 | [5 empty] | 27-34 | pg
| 有核红细胞百分比 | [5 empty] | 0-1 | /100个白细胞
| 有核红细胞绝对值 | [5 empty] | 0-0.01 | x10^9/L
| 淋巴细胞百分比 | [5 empty] | 20-50 | %
| 淋巴细胞绝对值 | [5 empty] | 1.1-3.2 | x10^9/L
| 白细胞计数 | [5 empty] | 3.5-9.5 | x10^9/L
| 红细胞分布宽度CV | [5 empty] | 11.5-16.0 | %
| 红细胞分布宽度SD | [5 empty] | 37-54 | fl
| 红细胞压积 | [5 empty] | 40-50 | %
| 红细胞计数 | [5 empty] | 4.3-5.8 | x10^12/L
| 血小板分布宽度 | [5 empty] | 9.8-19.2 | %
| 血小板比积 | [5 empty] | 1.78-3.80 | ‰
| 血小板计数 | [5 empty] | 125-350 | x10^9/L
| 血红蛋白 | [5 empty] | 130-175 | g/L
网织红细胞 | 中荧光网织红细胞 | [5 empty] | 2.0-18.1 | %
| 低荧光网织红细胞 | [5 empty] | 80.8-97.1 | %
| 高荧光网织红细胞 | [5 empty] | 0.0-2.3 | %
| 未成熟RET指数 | [5 empty] | 2.4-17.5 | %
| 网织红细胞比率 | [5 empty] | 0.61-1.87 | %
| 网织红细胞计数 | [5 empty] | 0.030-0.096 | 10^12/L
尿常规 | 尿亚硝酸盐 | [5 empty] | neg
| 尿比重 | [5 empty] | 1.005-1.030
尿浑浊度
| 尿潜血 | [5 empty] | neg | /ul
| 尿白细胞酯酶 | [5 empty] | neg
| 尿胆原 | [5 empty] | norm | mg/dl
| 尿胆红素 | [5 empty] | neg | mg/dl
| 尿葡萄糖 | 尿糖 |  |  |  |  | norm | mg/dl
| 尿蛋白质 | 尿蛋白 |  |  |  |  | neg | mg/dl
| 尿酮体 | [5 empty] | neg | mg/dl
| 尿酸碱度 | [5 empty] | 5.0-7.0
尿颜色
| 酵母菌 | 真菌 |  |  |  |  | 未查见
| 尿白细胞 | [5 empty] | neg | /ul
尿沉渣 | 小圆上皮细胞 | 小圆上皮细胞数 | [5 empty] | /μl
| 尿上皮细胞计数 | 尿沉渣上皮细胞 |  |  |  |  | 0-5 | /μl
| 尿沉渣白细胞计数 | 尿沉渣白细胞 |  |  |  |  | 0.0-15.4 | /μl
| 尿沉渣红细胞计数 | 尿沉渣红细胞 |  |  |  |  | 0.0-11.4 | /μl
| 泌尿道 | [5 empty] | 未见感染 |  | 有无感染
| 电导率 | [5 empty] | 10-35.8 | mS/cm
| 病理性管型 | 病理管型 |  |  |  |  | 0-0.1 | /μl
| 管型计数 | [5 empty] | 0.0-0.33 | /μl
| 类酵母细胞数量 | [5 empty] | 0-1 | /μl
| 粘液丝 | [5 empty] | 0-250 | /ul
结晶
| 镜检上皮细胞 | 上皮细胞 |  |  |  |  | 0-5 | /HP
| 镜检白细胞 | 白细胞 |  |  |  |  | 0-5 | /HP
| 镜检管型 | 管型 | 颗粒管型 |  |  |  | 0-1 | /LP
| 镜检红细胞 | 红细胞 |  |  |  |  | 0-4 | /HP
红细胞信息
草酸钙结晶
| 异常红细胞 | [6 empty] | %
| 正常红细胞 | [6 empty] | %
尿蛋白 | 尿B2-微球蛋白 | [5 empty] | 0-0.25 | mg/L
| 尿a1-微球蛋白 | [5 empty] | 0-12 | mg/L
| 尿免疫球蛋白G | [5 empty] | 0-9.6 | mg/L
| 尿微量白蛋白 | [5 empty] | 0-30 | ug/ml
| 尿转铁蛋白 | [5 empty] | 0-2.5 | mg/L
肝功能 | γ谷氨酰基转移酶(GGT) | 谷氨酰转肽酶(GGT) | γ谷氨酰基转移酶 |  |  |  | 10-60 | U/L
| 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 丙氨酸氨基转移酶 |  |  |  |  | 9-50 | U/L
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | [5 empty] | 15-40 | U/L
| 乳酸脱氢酶(LDH) | [5 empty] | 120-250 | U/L
| 前白蛋白(PA) | [5 empty] | 200-430 | mg/L
| 岩藻糖苷酶(AFU) | [5 empty] | 0.00-40.00 | U/L
| 总胆汁酸(TBA) | [5 empty] | 0.01-10.0 | μmol/L
| 总胆红素(TBIL) | 总胆红素 |  |  |  |  | 0-23.0 | μmol/L
| 总蛋白(TP) | 总蛋白 |  |  |  |  | 65-85 | g/L
| 球蛋白(GLB) | [5 empty] | 20-40 | g/L
| 甘胆酸(CG) | [5 empty] | 0-2.7 | mg/L
| 白球比例(A:G) | 白球比例 |  |  |  |  | 1.2-2.4
| 白蛋白(ALB) | 白蛋白 |  |  |  |  | 40-55 | g/L
| 直接胆红素(DBIL) | [5 empty] | 0-6.84 | μmol/L
| 碱性磷酸酶(ALP) | 碱性磷酸酶 |  |  |  |  | 45-125 | U/L
| 纤维连接蛋白(FN) | [5 empty] | 246.00-652.00 | mg/L
| 谷氨酸脱氢酶(GLDH) | [5 empty] | 0-14.1 | U/L
| 谷胱甘肽还原酶(GR) | [5 empty] | 33-73 | U/L
| 总胆固醇(CHOL) | [5 empty] | <5.72 | mmol/L
肾功能 | 尿素(UREA) | 尿素 |  |  |  |  | 3.6-9.5 | mmol/L
| 尿酸(URIC) | 尿酸 |  |  |  |  | 155.00-428.00 | μmol/L
| 肌酐(CREA) | 肌酐 | 血肌酐 |  |  |  | 57-111 | μmol/L
| 胱抑素C(CysC) | eGFR-EPIcysc |  |  |  |  | 0.47-1.06 | mg/L | 反映肾小球滤过率变化的内源性标志物
eGFR-EPIcr+cysc
eGFR-EPI Cr
eGFR-MDRD(eGFR(MDRD))
| ACR比值 | 尿白蛋白肌酐比 |  |  |  |  | <30 | mg/g | 尿白蛋白/肌酐比值
| 尿肌酐 | [6 empty] | umol/L
| 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白NGAL | [5 empty] | 37.0-180.0 | ng/ml | NGAL是诊断急性肾损伤的最有效生物学标志之一
| 尿素氮(BUN) | 尿素氮 |  |  |  |  | 2.9-8.2 | mmol/L
电解质 | 氯(CL) | 血氯 | 氯（全血） | 氯(全血) |  |  | 96-108 | mmol/L
| 磷(PHOS) | [5 empty] | 0.96-1.62 | mmol/L
| 钙(CA) | 钙(全血) |  |  |  |  | 2.03-2.54 | mmol/L
| 钠(Na) | 血钠 | 钠（全血） | 钠(全血) | 钠(NA) |  | 136-145 | mmol/L
| 钾(K) | 血钾 | 钾（全血） | 钾(全血) |  |  | 3.5-5.2 | mmol/L
| 镁(Mg) | 镁(MG) |  |  |  |  | 0.67-1.04 | mmol/L
血糖 | 空腹血糖(GLU) | 葡萄糖 | 葡萄糖(GLU) | 糖(全血) |  |  | 3.9-6.1 | mmol/L
| 糖化血红蛋白-A1c | [5 empty] | 4.0-6.0 | %
| 空腹C肽(CPE) | [5 empty] | 1.1-4.4 | ng/ml
| 空腹胰岛素 | [5 empty] | 1.9-23 | μIU/mL
| 糖化白蛋白%(GA) | [5 empty] | 11.00-16.00 | %
铁 | 铁蛋白 | [5 empty] | 23.9-336.2 | μg/L
| 不饱和铁结合力(UIBC) | [5 empty] | 25.06～51.91 | umol/L
| 总铁结合力(TIBC) | [5 empty] | 50.00-77.00 | umol/L
| 血清铁(Fe) | [5 empty] | 10.6-36.7 | umol/L
血气 | Gap(K) | [5 empty] | 8.0-16.0 | mmol/L
| HCT | [5 empty] | 0.37-0.49
| P50(act) | [5 empty] | 24.6-28.6 | mmHg
P50(st)
| PH | [5 empty] | 7.35-7.45
| TCO2 | [6 empty] | mmol/L
| TO2 | [6 empty] | vol%
| 乳酸(全血) | [5 empty] | 0.5-1.7 | mmol/L
| 二氧化碳分压 | [5 empty] | 32-45 | mmHg
| 实际碱剩余 | [5 empty] | -6 | mmol/L
| 总血红蛋白 | [6 empty] | g/dl
| 标准碱剩余 | [5 empty] | -6 | mmol/L
| 标准碳酸氢根浓度 | 标准碳酸氢氢根浓度 |  |  |  |  | 21.8-26.2 | mmol/L
| 氧分压 | [5 empty] | 83-108 | mmHg
| 氧饱和度 | [5 empty] | 95-99 | %
| 碳酸氢根浓度 | [5 empty] | 21.0-28.0 | mmol/L
血脂 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL) | [5 empty] | <3.4 | mmol/L | 健康人群:<3.4 高危人群:<2.59 极高危人群:<2.07
| 小而密低密度脂蛋白(sd-LDL) | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 |  |  |  |  | 0.25-1.17 | mmol/L
| 甘油三脂(TG) | 甘油三酯(TG) |  |  |  |  | <1.70 | mmol/L
| 脂蛋白(a)(LPa) | [5 empty] | 0.0-300.0 | mg/L
| 血清游离脂肪酸(NEFA) | [5 empty] | 0.10-0.60 | mmol/L
| 载脂蛋白A1(APOA) | 载脂蛋白A1(APOA1) |  |  |  |  | 1.00-1.60 | g/L
| 载脂蛋白A2(APOA2) | [5 empty] | 20.41-30.70 | mg/dl
| 载脂蛋白B(APOB) | [5 empty] | 0.55-1.05 | g/L
| 载脂蛋白C2(APOC2) | [5 empty] | 1.00-5.71 | mg/dl
| 载脂蛋白C3(APOC3) | [5 empty] | 5.32-12.03 | mg/dl
| 载脂蛋白E(APOE) | [5 empty] | 2.70-4.50 | mg/dL
| 非高密度脂蛋白胆固醇(NHDL) | [5 empty] | 1.8-4.1 | mmol/L
| 高密度脂蛋白胆固醇(HDL) | [5 empty] | 0.90-2.00 | mmol/L
甲状腺激素 | 促甲状腺激素(TSH) | [5 empty] | 0.27-4.20 | mIU/L
| 促甲状腺素受体抗体 | [5 empty] | 0-1.75 | IU/L
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | [5 empty] | 0-34 | IU/ml
| 游离T3 | [5 empty] | 3.1-6.8 | pmol/L
| 游离T4 | [5 empty] | 12.0-22.0 | pmol/L
| 甲状旁腺素 | [5 empty] | 12-88 | pg/ml
| 甲状腺球蛋白抗体 | [5 empty] | 0-115 | IU/ml
| 总T3 | [5 empty] | 0.92-2.79 | nmol/L
| 总T4 | [5 empty] | 58.1-140.6 | nmol/L
免疫 | 免疫球蛋白A | [5 empty] | 1.0-4.2 | g/L
| 免疫球蛋白G | [5 empty] | 8.6-17.4 | g/L
| 免疫球蛋白IgG4 | [5 empty] | 0.03-1.4 | g/L
| 免疫球蛋白M | [5 empty] | 0.3-2.2 | g/L
| 补体C1Q | [5 empty] | 159.00-233.00 | mg/L
| 补体C3 | [5 empty] | 0.7-1.4 | g/L
| 补体C4 | [5 empty] | 0.1-0.4 | g/L
| 轻链kap | [5 empty] | 1.7-3.7 | g/L
| 轻链lam | [5 empty] | 0.9-2.1 | g/L
血Kap:Lam
细胞形态 | 血小板最大聚集率(AA) | 血小板最大聚集率 |  |  |  |  | 40-80 | %
| 血小板粘附率(AA) | 血小板粘附率 |  |  |  |  | 20-40 | %
| 异常红细胞形态检测(AA) | 异常红细胞形态检测 |  |  |  |  | 9.0-17.0 | % | Automated Abnormality，即自动异常检测。AA通常是通过全自动血液分析仪进行的。
| 异常血小板形态检测(AA) | 异常血小板形态检测 |  |  |  |  | 10.0-25.0 | % | Abnormal Differential Pattern，即异常形态分析模式。ADP通常通过显微镜手工检查血涂片来进行。经验丰富的技师在显微镜下观察红细胞的形态变化，并做出判断。
| 血小板计数初始值(AA) | 血小板计数初始值 |  |  |  |  | 85-303 | x10^9/L
| 红细胞计数初始值(AA) | 红细胞平均体积初始 |  |  |  |  | 4.09-5.74 | x10^12/L
| 红细胞平均体积初始(AA) | [5 empty] | 80-100 | fl
| 血小板最大聚集率(ADP) | [5 empty] | 30-70 | %
| 血小板粘附率(ADP) | [5 empty] | 15-35 | %
| 异常红细胞形态检测(ADP) | [5 empty] | 9.0-17.0 | %
| 异常血小板形态检测(ADP) | [5 empty] | 10.0-25.0 | %
| 血小板计数初始值(ADP) | [5 empty] | 85-303 | x10^9/L
| 红细胞计数初始值(ADP) | 红细胞计数初始值 |  |  |  |  | 4.09-5.74 | x10^12/L
| 红细胞平均体积初始(ADP) | [5 empty] | 80-100 | fl